## Hoja1
Dia: | 2015-03-07
Transportador: | Promigas S.A E.S.P
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares MBTU * | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - La Mami | 301933 | 550000 | 248067 | Remitente
La Mami - Barranquilla*** | 346896 | 595000 | 248104 | Remitente
Barranquilla - Cartagena*** | 122028 | 285360 | 163332 | Remitente
Cartagena - Sincelejo** | 58186 | 78100 | 19914 | Remitente
Sincelejo - Jobo | 6486 | 9800 | 3314 | Remitente
La Creciente - Sincelejo | 45000 | 60000 | 15000 | Remitente
SRT Mamonal | 56512 | 174770 | 118258 | Remitente
** Contraflujo 54,720 MBTU
*** Contraflujo 45,000 MBTU
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.