## Hoja1
Dia: | 09 de Marzo de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1683.1934 | 3148.8699 | 1465.6765 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1203.628 | 2476.166 | 1272.538 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 878.6025 | 1099.1145 | 220.512 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3730.328 | 4220.7375 | 490.4095 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1887 | 4937.9937 | 3050.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6034.7848 | 17861.472 | 11826.6872 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5024.9442 | 13799.2275 | 8774.2833 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1145.0545 | 12332.593 | 11187.5385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.