## tramos regulatorios
Dia: | 2014-08-02
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 83480 | 259329.4548 | 175849.4548 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 76030 | 240352.4879 | 164322.4879 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 35577 | 210047.1742 | 174470.1742 | TGI
Vasconia - Mariquita | 130109 | 220233.6 | 90124.6 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15694 | 20991.015 | 5297.015 | TGI
Gualanday - Neiva | 8771 | 12617.55 | 3846.55 | TGI
Mariquita - Pereira | 111833 | 192704.4 | 80871.4 | TGI
Pereira - Armenia | 93079 | 181233.9 | 88154.9 | TGI
Armenia - Cali | 82269 | 169763.4 | 87494.4 | TGI
Cusiana - Porvenir | 426918 | 449643.6 | 22725.6 | TGI
Porvenir - La Belleza | 421464 | 449643.6 | 28179.6 | TGI
La Belleza - Cogua | 143905 | 225271.4436 | 81366.4436 | TGI
La Belleza - Vasconia | 254645.1 | 254645.1 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 39859 | 34450.8 | -5408.2 | TGI
Apiay Tocoa | 17138 | 15469.5604 | -1668.4396 | TGI
Apiay - Usme | 19369 | 19720.8018 | 351.8018 | TGI
GBS | 11775 | 73117.5552 | 61342.5552 | TGI
Sabana | 138267 | 246615.75 | 108348.75 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.