## tramos regulatorios
Dia: | 2014-08-14
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 102158 | 259329.4548 | 157171.4548 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 94638 | 237000.6647 | 142362.6647 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 66429 | 207117.9722 | 140688.9722 | TGI
Vasconia - Mariquita | 127509 | 220410.24 | 92901.24 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15016 | 21007.851 | 5991.851 | TGI
Gualanday - Neiva | 8243 | 12627.67 | 4384.67 | TGI
Mariquita - Pereira | 111095 | 192858.96 | 81763.96 | TGI
Pereira - Armenia | 92620 | 181379.26 | 88759.26 | TGI
Armenia - Cali | 82563 | 169899.56 | 87336.56 | TGI
Cusiana - Porvenir | 432675 | 450004.24 | 17329.24 | TGI
Porvenir - La Belleza | 425645 | 450004.24 | 24359.24 | TGI
La Belleza - Cogua | 150076 | 225452.1242 | 75376.1242 | TGI
La Belleza - Vasconia | 254849.34 | 254849.34 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 32087 | 34443.3 | 2356.3 | TGI
Apiay Tocoa | 8120 | 15536.1101 | 7416.1101 | TGI
Apiay - Usme | 19366 | 19744.4114 | 378.4114 | TGI
GBS | 11705 | 73176.1997 | 61471.1997 | TGI
Sabana | 142189 | 246813.55 | 104624.55 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.