## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-21
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 83801 | 260686.4 | 176885.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 68469 | 241900.2 | 173431.2 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 36970 | 211399.74 | 174429.74 | TGI
Vasconia - Mariquita | 129666 | 219096.96 | 89430.96 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16990 | 20882.679 | 3892.679 | TGI
Gualanday - Neiva | 8255 | 12551.33 | 4296.33 | TGI
Mariquita - Pereira | 107479 | 191709.84 | 84230.84 | TGI
Pereira - Armenia | 90662 | 180298.54 | 89636.54 | TGI
Armenia - Cali | 81730 | 168887.24 | 87157.24 | TGI
Cusiana - Porvenir | 367637 | 446174.4 | 78537.4 | TGI
Porvenir - La Belleza | 359445 | 446174.4 | 86729.4 | TGI
La Belleza - Cogua | 154833 | 223533.3744 | 68700.3744 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226205.868 | 226205.868 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36700 | 37560.6 | 860.6 | TGI
Apiay Tocoa | 12962 | 15153.0473 | 2191.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3315 | 19659.5006 | 16344.5006 | TGI
GBS | 17248 | 72553.4208 | 55305.4208 | TGI
Sabana | 146641 | 244713 | 98072 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.