## tramos regulatorios
Dia: | 2014-08-29
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 136584 | 259329.4548 | 122745.4548 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 126281 | 229406.8255 | 103125.8255 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 89979 | 200481.617 | 110502.617 | TGI
Vasconia - Mariquita | 125212 | 217428.48 | 92216.48 | TGI
Mariquita - Gualanday | 14580 | 20723.652 | 6143.652 | TGI
Gualanday - Neiva | 8268 | 12456.84 | 4188.84 | TGI
Mariquita - Pereira | 108370 | 190249.92 | 81879.92 | TGI
Pereira - Armenia | 91483 | 178925.52 | 87442.52 | TGI
Armenia - Cali | 82386 | 167601.12 | 85215.12 | TGI
Cusiana - Porvenir | 364972 | 443916.48 | 78944.48 | TGI
Porvenir - La Belleza | 362292 | 443916.48 | 81624.48 | TGI
La Belleza - Cogua | 116400 | 222402.1565 | 106002.1565 | TGI
La Belleza - Vasconia | 251401.68 | 251401.68 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 38115 | 33968.7 | -4146.3 | TGI
Apiay Tocoa | 17443 | 0 | -17443 | TGI
Apiay - Usme | 19374 | 19773.7314 | 399.7314 | TGI
GBS | 13051 | 72186.2554 | 59135.2554 | TGI
Sabana | 105818 | 243474.6 | 137656.6 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.